## 本部校区
开学监控点位检修项目（本部+杭州湾）报价表
项目 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 设备品牌 | 备注
1 | 全彩网络摄像机 | 400万1/2.7" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机(含支架、电源)/6mm/全彩级高灵敏度传感器 | 台 | 15
2 | 全彩海螺网络摄像机 | 400 万 1/2.7" CMOS 臻全彩海螺网络摄像机(含%0D%0A支架、电源)/4mm/全彩级高灵敏度传感器 | 台 | 7
3 | 全彩全景枪球智能一体机 | 枪球智能摄像机(含支架、电源)/全景4Mp全彩4mm/4.8mm-110mm/23倍光学/支持深度学习算法/支持双路区域入侵侦测 | 台 | 1
4 | 监控立杆 | 4米/含基础 | 根 | 1
5 | 电梯半球网络摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 红外迷你半球型网络摄像机/数字宽动态/2.8mm(含支架、电源) | 台 | 3
6 | 千兆无线网桥套装 | 千兆无线网桥套装 | 对 | 3
7 | 全彩海螺网络摄像机 | 200 万 1/2.7" CMOS 臻全彩海螺网络摄像机(含%0D%0A支架、电源)/4mm/全彩级高灵敏度传感器 | 台 | 10
8 | 硬盘 | 企业级硬盘/ 6T/7200RPM/3.5寸/SATA | 块 | 15
9 | POE交换机 | 8口/POE交换机 | 台 | 4
10 | 光纤收发器 | 单口-四口/AB配套/单模单芯/千兆/支持POE | 对 | 4
11 | 网线 | 超五类非屏蔽 | 箱 | 3
12 | 辅料 | 电源线、PVC管材、接头管卡等 | 批 | 1
13 | 施工费 |  | 批 | 1
| 合计 | 项目 |  |  |  | 0
报价单位（章）： 联系人： 报价日期：
项目说明
开学监控检修项目（本部+杭州湾）具体施工内容如下： 包含杭州湾校近20个点位的检修及换新；本部校区近20个点位的检修与新增,以维修为主。 1、项目需对校园监控进行拆机、安装、维修、调试等操作。 注：项目具体地点请到现场查看，施工过程中需保护好周边设施，保证其设施的完整性与美观性。